| ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности в жилых домах Пожары в жилых домах, общежитиях, надворных постройках возникают, как правило, в результате небрежности с огнем (курение, применение спичек, костров, паяльных ламп и др.), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. Каждому необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту: 1. не загромождайте подъездные пути к жилым домам, другим строениям и водоисточникам; 2. не допускайте складирование дров, сена и других сгораемых материалов, а также стоянку автотранспорта в противопожарных разрывах между строениями; 3. в летний период около жилого строения должна быть установлена бочка с водой (200л.) и ведро к ней, а также приставная лестница; 4. запрещается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений особенно в ветреную погоду; 5. содержите в исправном состоянии электропроводку, газовые приборы и приборы отопления. Соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации; 6. при обнаружении неисправностей в квартире, которые в дальнейшем могут привести к пожару, немедленно принимать все меры к их устранению, в необходимых случаях, сообщить о них в соответствующую аварийную службу; 7. не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного изготовления (скрутки проводки «жучки» и т.п.); 8. при эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте несгораемые подставки; 9. не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов; 10. запрещается подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электролампочки бумагой и материей; 11.уходя из дома, отключайте от сети электрические приборы (за исключением холодильника). 12. перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печи и дымоходы, около печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50x70 сантиметров; | 13. не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 14. перед началом отопительного сезона производите очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите; 15. запрещается сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них; 16. запрещается производить чистку мебели, одежды с использованием легковоспламеняющихся жидкостей; 17. запрещается курение и применение открытого огня во время работ с использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков, красок, бытовой химии; 18. не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем, а также самостоятельное использование ими пиротехнических изделий; 19. недопустимо курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Порядок действия при пожаре. В случае возникновения пожара или обнаружения признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый гражданин обязан: - немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушения пожара и сохранности и материальных ценностей; - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда; - по прибытию пожарного подразделения, проинформировать руководителя тушения пожара конструктивных особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, количестве пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЖИЛЬЦОВ! Нарушение требований пожарной безопасности – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; Также действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей. |
| --- | --- |

| ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности Пожары в жилых домах, общежитиях, надворных постройках возникают, как правило, в результате небрежности с огнем (курение, применение спичек, костров, паяльных ламп и др.), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. Каждому необходимо ознакомиться с настоящей памяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту: 1. не загромождайте подъездные пути к жилым домам, другим строениям и водоисточникам; 2. не допускайте складирование дров, сена и других сгораемых материалов, а также стоянку автотранспорта в противопожарных разрывах между строениями; 3. в летний период около жилого строения должна быть установлена бочка с водой (200л.) и ведро к ней, а также приставная лестница; 4. запрещается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений особенно в ветреную погоду; 5. содержите в исправном состоянии электропроводку, газовые приборы и приборы отопления. Соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации; 6. при обнаружении неисправностей в квартире, которые в дальнейшем могут привести к пожару, немедленно принимать все меры к их устранению, в необходимых случаях, сообщить о них в соответствующую аварийную службу; 7. не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного изготовления (скрутки проводки «жучки» и т.п.); 8. при эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте несгораемые подставки; 9. не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов; 10. запрещается подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электролампочки бумагой и материей; 11.уходя из дома, отключайте от сети электрические приборы (за исключением холодильника). 12. перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печи и дымоходы, около печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50x70 сантиметров; | 13. не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 14. перед началом отопительного сезона производите очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите; 15. запрещается сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них; 16. запрещается производить чистку мебели, одежды с использованием легковоспламеняющихся жидкостей; 17. запрещается курение и применение открытого огня во время работ с использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков, красок, бытовой химии; 18. не оставляйте детей без присмотра, не допускайте игр детей с огнем, а также самостоятельное использование ими пиротехнических изделий; 19. недопустимо курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Порядок действия при пожаре. В случае возникновения пожара или обнаружения признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый гражданин обязан: - немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушения пожара и сохранности и материальных ценностей; - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда; - по прибытию пожарного подразделения, проинформировать руководителя тушения пожара конструктивных особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, количестве пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЖИЛЬЦОВ! Нарушение требований пожарной безопасности – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; Также действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей. |
| --- | --- |